БАНК ТЕСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»

ТЕМА: Безопасность работы в клинико-диагностических лабораториях

Выбери один правильный ответ:

1.     Реактивы, изменяющиеся под действием света, хранят

А)  в желтых или темных склянках, иногда вставленных в картонную коробку;

Б)  в специальных бутылях с притертыми пробками, поверх которых надет

притертый колпачок;

В)  в широкогорлых банках из темного оранжевого стекла, закрытых корковыми пробками и залитыми поверх слоем парафина;

Г)   в толстостенных склянках, помещенных в железные ящики, выложенные асбестом.

2.     Вещества, обладающие резким неприятным запахом, а также образующие

ядовитые пары, хранят

А)  в баллонах;

Б)  в запаянных ампулах разного размера;

В)  в несгораемом шкафу;

Г)   в  вытяжном шкафу.

3.     При растворении кислоты в воде

А)  очень осторожно небольшими порциями приливают воду в кислоту;

Б)  очень осторожно приливают кислоту в воду;

В)  не имеет значения, что к чему приливают;

Г)   в чистый сосуд одновременно небольшими порциями приливают кислоту и воду.

4.     Пролитую кислоту необходимо

А)  промокнуть сухой тряпкой;

Б)  засыпать опилками, после их удаления залить уксусной кислотой, после чего хорошо промыть водой;

В)  засыпать песком, после его удаления засыпать содой на несколько минут, а затем промыть большим количеством воды;

Г)   убрать мокрой тряпкой.

5.     Пролитую щелочь необходимо

А)  промокнуть сухой тряпкой;

Б)  засыпать опилками, после их удаления залить уксусной кислотой, после чего хорошо промыть водой;

В)  засыпать песком, после его удаления засыпать содой на несколько минут, а затем промыть большим количеством воды;

Г)   убрать мокрой тряпкой.

6.     Первая помощь при ожоге кожи щелочами:

А)  пораженный участок кожи быстро промыть большим количеством воды, затем на обожженное место наложить примочку из 2 % содового раствора;

Б)  пораженный участок кожи быстро промыть большим количеством воды, затем на обожженное место наложить примочку из слабого раствора уксусной кислоты;

В)  на обожженное место наложить примочку из 96 %  этилового спирта или свежеприготовленного 5 %  раствора KMnO4 ;

Г)  пораженное место обработать одним из органических растворителей (бензолом, эфиром и др.).

7.     Ядовитые вещества хранят

А)  в несгораемом шкафу;

Б)  на стеллажах вместе с другими реактивами;

В)  в желтых или темных склянках, иногда вставленных в картонную коробку;

Г) в запаянных ампулах разного размера.

Выбери один правильный ответ

8.      При попадании кислоты или другой агрессивной жидкости в глаз необходимо

А)  промыть глаза 1 % раствором уксусной или лимонной кислоты;

Б)  промыть глаза водяной суспензией масла или оксида магния;

В)  обильно промыть глаза струей воды из водопроводного крана, стараясь держать их открытыми, затем немедленно пойти в медпункт или вызвать врача;

Г)  сначала вытереть глаза сухим ватным тампоном, а затем уже промыть их водой.

9.      Помещения лабораторий должны обеспечивать санитарную норму на каждого работающего — в среднем

А)  1,4 м

Б)  10,4 м

В)  9 м

Г)  14 м.

10.    Полы в лабораторных помещениях покрываются

А)  линолеумом или релином;

Б)  паркетом или линолеумом;

В)  керамической плиткой или деревом;

Г)  деревом, выкрашенным масляной или эмалевой краской светлых тонов.

11.    Стены в лабораторных помещениях должны быть

А)  облицованы деревянными панелями;

Б)  оштукатурены и облицованы деревянными панелями на высоту 1,5 м;

В)  выкрашены масляной краской  или оклеены обоями светлых тонов;

Г)  облицованы глазурованной плиткой на высоту 1,5 м или выкрашены масляной краской светлых тонов.

12.    Исправность электроприборов в лаборатории должна проверяться

А)  один раз в месяц;

Б)  один раз в год;

В)  один раз в полгода;

Г)  по мере необходимости.

13.    Инструкция по эксплуатации каждого вида аппаратуры или оборудования лаборатории переутверждается

А)  каждые полгода

Б)  ежемесячно

В)  один раз в 3 месяца;

Г)  каждые два года

14.    Размер рабочего стола лаборанта должен быть

А)  длиной 1 м при ширине 1 м;

Б)  длиной не менее 1,5 м при ширине 60 - 90 см;

В)  длиной не более 1 м при ширине не более 60 см;

Г)  длиной не менее 1 м  при ширине не менее 90 см.

15.    При выращивании патогенных микроорганизмов в баклабораториях термостаты и термальные комнаты дезинфицируют

А)  1 раз в полгода;

Б)  1 раз в месяц и по эпидемическим показаниям;

В)  по эпидемическим показаниям;

Г)  1 раз в 3 месяца.

Выбери один правильный ответ

16.    В случае возгорания электрооборудования пламя необходимо гасить

А)  любыми огнетушителями, струей воды, песком, асбестовым или суконным одеялом;

Б)  углекислотными огнетушителями, покрывалом из асбеста;

В)  сухим песком, покрывалом, сухой поваренной солью;

Г)  углекислотными порошками, углекислотными огнетушителями, песком, покрывалами, начиная с периферии. Категорически запрещается применять воду.

17.    При загорании веществ, несмешивающихся с водой, пламя  тушат

А)  любыми огнетушителями, струей воды, песком, асбестовым или суконным одеялом;

Б)  углекислотными огнетушителями, покрывалом из асбеста;

В)  сухим песком, покрывалом, сухой поваренной солью;

Г)  углекислотными порошками, углекислотными огнетушителями, песком, покрывалами, начиная с периферии. Категорически запрещается применять воду.

18.    При повреждении кожных покровов необходимо

А)  снять перчатки, выдавить кровь из ранки, смазать ранку 5 % раствором йода, надеть перчатки и продолжить работу;

Б)  снять перчатки, выдавить кровь из ранки; затем под проточной водой вымыть руки с мылом, смазать ранку 5 % раствором йода;

В)  обработать перчатки дезинфицирующим раствором и снять их, вымыть руки с мылом под проточной водой и смазать ранку 5 % раствором йода;

Г)   обработать перчатки дезинфицирующим раствором и снять их, выдавить кровь из ранки; затем под проточной водой вымыть руки с мылом, обработать их 70 % спиртом и смазать ранку 5 % раствором йода.

19.    При попадании крови или других биологических жидкостей на слизистые глаз их необходимо

А)  обработать 1 % раствором протаргола;

Б)  сразу же промыть водой или слабым  раствором  KMnO4 ;

В)  обработать 70 % раствором спирта;

Г)  обработать 1 % спиртовым раствором йода.

20.    При загрязнении рук кровью следует

А)  немедленно обработать их 3 % раствором хлорамина или 6 % раствором перекиси водорода;

Б)  сразу же вымыть водой и обработать 0,05 % раствором KMnO4 ;

В)  вымыть их двукратно теплой проточной водой с мылом и насухо вытереть индивидуальным полотенцем;

Г)  обработать их в течение 2 минут тампоном, смоченным 70 % спиртом, вымыть под проточной водой с мылом и вытереть индивидуальным полотенцем.

21.    Срок использования простерилизованных в бумажной упаковке  материалов, составляет

А)  3 суток

Б) 1 сутки

В) 2 суток

Г) 4 суток.

22.   Кюветы измерительной аппаратуры, пластиковые пробирки обеззараживают

А)  3 % раствором хлорамина;

Б)  0,5 % раствором моющего средства;

В)  6 % раствором перекиси водорода;

Г)  2 % раствором соды.

Выбери один правильный ответ

23.    Укажите порядок обработки предметных стекол с фиксированным и окрашенным мазком крови после проведения микроскопии

А)  удалить остатки иммерсионного масла, затем промыть стекла 6 % раствором перекиси водорода;

Б)  достаточно промыть стекла в проточной воде;

В)  прокипятить стекла в мыльном растворе 5 минут, промыть проточной водой и протереть;

Г)  удалить остатки иммерсионного масла, затем прокипятить стекла в мыльном растворе не менее 15 минут до полного отхождения краски, промыть проточной водой, подсушить на воздухе и протереть

24.    Перчатки после окончания работы обеззараживают

А)  погружением в 2 % раствор соды на 15 минут;

Б)  погружением в 1 % раствор моющего средства на 1 час;

В)  погружением в 6 % раствор перекиси водорода на 1 час;

Г)  двукратным мытьем проточной водой с мылом.

25.     При загрязнении кровью или выделениями (секретами) спецодежды

А)  ее снимают, предварительно обработав дезинфицирующим раствором участок загрязнения,  замачивают на 3 часа в 1 % растворе хлорамина или 3 % растворе перекиси водорода с 0,5 % моющего средства и стирают;

Б)  ее снимают, замачивают на три часа в 1 % растворе хлорамина и стирают;

В)  ее складывают в специально промаркированный бак с крышкой для последующей утилизации;

Г)  ее снимают и сдают в стирку.

26.     Одноразовый инструмент (плашки, наконечники автоматических пипеток и т.д.) перед утилизацией обеззараживают

А)  погружением в 1 % раствор хлорамина или 3 % раствор перекиси водорода на 1 час;

Б)  в паровом стерилизаторе при  132˚С  в течение 60 минут;

В)  в паровом стерилизаторе при  120˚С  в течение  45 минут;

Г)  в воздушном стерилизаторе  при  120ºC  в течение  60 минут.

27.        Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают на наличие крови путем постановки

А)  фенолфталеиновой пробы;

Б)  биотестов на основании гибели спор тест-культуры;

В)  азопирамовой или амидопириновой проб;

Г)  азопирамовой и фенолфталеиновой проб.

28.      Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают на наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющего вещества путем постановки

А)  фенолфталеиновой пробы;

Б)  биотестов на основании гибели спор тест-культуры;

В)  бензидиновой или амидопириновой проб;

Г)  бензидиновой и фенолфталеиновой проб.

29    Контроль качества предстерилизационной очистки изделий проводят

чества предстерилизационной очистки изделий проводят

А)  еженедельно;

Б)  1 раз в две недели;

В)  по мере необходимости;

Г)  ежедневно.

Выбери один правильный ответ

30.   Стерилизация изделий из металла, стекла, силиконовой резины осуществляется

А)  в воздушном стерилизаторе при  120˚С в течение 30 минут;

Б)  в паровом стерилизаторе при  132˚С  в течение 10  минут;

В)  в паровом стерилизаторе при  120˚С  в течение  45 минут;

Г)  в воздушном стерилизаторе  при  180˚С  в течение 60 минут.

31.   Бумажная упаковка  для стерилизации может быть использована

А)  многократно

Б)  не более 3 раз

В)  однократно

Г)  не более 2 раз.

32.    Изделия, простерилизованные без упаковки, должны быть использованы

А)  в течение суток

Б)  в течение  3-х суток;

В) в течение 2-х суток

Г) непосредственно после стерилизации;

33.   Кровь и ее компоненты, остатки мочи, спинно-мозговой жидкости и т.д. сливают в специальную емкость и обеззараживают

А)  засыпая хлорамином или хлорной известью в пропорции 1:5, перемешивают и выдерживают 1 час;

Б)  заливая 1 % раствором хлорамина, хлорной извести на 40 минут;

В)  заливая 3 % раствором хлорамина, хлорной извести на 15 минут;

Г)  все перечисленное  верно.

34.  Взятая для исследования цельная кровь должна быть доставлена в лабораторию диагностики СПИДа

А)  в течение 7 дней

Б) в течение 5 дней

В)  в течение  24 часов;

Г)  в течение 10 дней.

35    До проведения исследования сыворотки хранят

А)  при температуре  8 - 10(С;

Б)  при комнатной температуре;

В)  при температуре  4 - 8ºС;

Г)  при температуре не выше 10ºС;

36     Сыворотка может быть использована для серологических исследований

А)  в течение 7 дней от дня взятия крови;

Б)  в течение 10 дней от дня взятия крови;

В)  в течение  2 суток после поступления в лабораторию;

Г)  в течение  7 дней после поступления в лабораторию.

37    Бак с посудой после серологических исследований обеззараживается в паровом стерилизаторе

А) при  температуре  120 ± 2ºC, давлении 1,1 кгс/см2 в течение 45 минут;

Б) при температуре  132 ± 2ºC, давлении 2 кгс/см2 в течение 60 минут;

В) текучим паром (при 100ºC) путем тиндализации;

Г) при температуре  120 ± 2ºC, давлении 1,1 кгс/см2 в течение 20 минут.

Выбери один правильный ответ

38    Обеззараживание спецодежды можно проводить автоклавированием

А) при температуре 132 ± 2ºС, давлении 2кгс/см2 в течение 30 минут;

Б) при  температуре  120 ± 2ºC, давлении 1,1 кгс/см2 в течение 45 минут;

В) при температуре  100 ± 2ºC, давлении 1 кгс/см2 в течение 15 минут;

Г) при температуре  120 ± 2ºC, давлении 1,1 кгс/см2 в течение 20 минут.

39     В процессе работы с биологическими жидкостями перчатки обрабатываются

А)  70 % спиртом;

Б)  5 % раствором йода;

В)  дистиллированной водой;

Г)  проточной водой с мылом.

40. До проведения исследования сыворотки хранят

А)  при температуре  8 - 10(С;

Б)  при комнатной температуре;

В)  при температуре  4 - 8ºС;

Г)  при температуре не выше 10ºС;

41    Сыворотка может быть использована для серологических исследований

А)  в течение 7 дней от дня взятия крови;

Б)  в течение 10 дней от дня взятия крови;

В)  в течение  2 суток после поступления в лабораторию;

Г)  в течение  7 дней после поступления в лабораторию.

42.  Бак с посудой после серологических исследований обеззараживается в паровом стерилизаторе

А) при  температуре  120 ± 2ºC, давлении 1,1 кгс/см2 в течение 45 минут;

Б) при температуре  132 ± 2ºC, давлении 2 кгс/см2 в течение 60 минут;

В) текучим паром (при 100ºC) путем тиндализации;

Г) при температуре  120 ± 2ºC, давлении 1,1 кгс/см2 в течение 20 минут.

43    Обеззараживание спецодежды можно проводить автоклавированием

А) при температуре 132 ± 2ºС, давлении 2кгс/см2 в течение 30 минут;

Б) при  температуре  120 ± 2ºC, давлении 1,1 кгс/см2 в течение 45 минут;

В) при температуре  100 ± 2ºC, давлении 1 кгс/см2 в течение 15 минут;

Г) при температуре  120 ± 2ºC, давлении 1,1 кгс/см2 в течение 20 минут.

44.  В процессе работы с биологическими жидкостями перчатки обрабатываются

се работы с биологическими жидкостями перчатки обрабатываются

А)  70 % спиртом;

Б)  5 % раствором йода;

В)  дистиллированной водой;

Г)  проточной водой с мылом.